## pakiet I
Załącznik nr 4 – specyfikacja techniczna asortymentu i zestawienie asortymentu
Pakiet nr I - Zał. A1
Przedmiot przetargu : zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe i obudowy teleskopowe
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznik A1
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR I –Zał. A1
ZASUWY MIEKKOUSZCZELNIONE KOŁNIERZOWE I OBUDOWY TELESKOPOWE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Zasuwa DN 50 | Szt. | 2 | 9 |  | 0
2 | Zasuwa DN 65 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
3 | Zasuwa DN 80 | Szt. | 2 | 28 |  | 0
4 | Zasuwa DN 100 | Szt. | 2 | 16 |  | 0
5 | Zasuwa DN 150 | Szt. | 2 | 7 |  | 0
6 | Zasuwa DN 200 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
7 | Zasuwa DN 250 | Szt. | 0 | 2 |  | 0
8 | Zasuwa DN 300 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
9 | Zasuwa DN 400 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
10 | Zasuwa DN 500 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
11 | Obudowa teleskopowa DN 50 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 9 |  | 0
12 | Obudowa teleskopowa DN 65 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
13 | Obudowa teleskopowa DN 80 RD 0,9-1,3 | Szt. | 2 | 14 |  | 0
14 | Obudowa teleskopowa DN 80 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 20 |  | 0
15 | Obudowa teleskopowa DN 100 RD 0,9-1,3 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
16 | Obudowa teleskopowa DN 100 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
17 | Obudowa teleskopowa DN 150 RD 0,9-1,3 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
18 | Obudowa teleskopowa DN 150 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 3 |  | 0
19 | Obudowa teleskopowa DN 200 RD 1,3-1,8 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
20 | Obudowa teleskopowa DN 250 RD 1,3-1,8 | Szt. | 0 | 2 |  | 0
21 | Obudowa teleskopowa DN 300 RD 1,3-1,8 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
22 | Obudowa teleskopowa DN 400 RD 1,3-1,8 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
23 | Obudowa teleskopowa DN 500 RD 1,3-1,8 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet II
Pakiet nr II - Zał. A2
Przedmiot przetargu : zasuwy gwintowane, zasuwy gwintowane z króćcem kłowym, opaski montażowe, obudowy teleskopowe, króćce kłowe kołnierzowe,obejmy montażowe z odejściem kołnierzowym,
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznik A2
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Pakiet nr II - Zał. A2
ZASUWY GWINTOWANE, ZASUWY GWINTOWANE Z KRÓĆCEM KŁOWYM, OPASKI MONTAŻOWE, OBUDOWY TELESKOPOWE, KRÓĆCE KŁOWE KOŁNIERZOWE, OBEJMY MONTAŻOWE Z ODEJŚCIEM KOŁNIERZOWYM.
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Zasuwa miękko uszczelniona gwintowana DN 50 GW/GZ | Szt | 2 | 2 |  | 0
2 | Zasuwa miękko uszczelniona DN 50 z króćcem kłowym do opaski DN 80-400 | Szt. | 6 | 45 |  | 0
3 | Opaska montażowa DN 80 | Szt. | 4 | 10 |  | 0
4 | Opaska montażowa DN 100 | Szt | 4 | 27 |  | 0
5 | Opaska montażowa DN 125 | Szt. | 1 | 4 |  | 0
6 | Opaska montażowa DN 150 | Szt. | 4 | 14 |  | 0
7 | Opaska montażowa DN 200 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
8 | Opaska montażowa DN 225 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
9 | Opaska montażowa DN 250 | Szt. | 1 | 7 |  | 0
10 | Opaska montażowa DN 300 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
11 | Opaska montażowa DN 400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
12 | Obudowa teleskopowa do zasuwki DN 50 RD 0,9-1,3 | Szt. | 2 | 18 |  | 0
13 | Obudowa teleskopowa do zasuwki DN 50 RD 1,3-1,8 | Szt. | 2 | 18 |  | 0
14 | Króciec kołnierzowy DN 50 z zamkiem kłowym do opaski DN 80-400 | Szt. | 4 | 4 |  | 0
15 | Króciec kołnierzowy DN 80 z zamkiem kłowym do opaski DN 150-400 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
16 | Króciec kołnierzowy DN 100 z zamkiem kłowym do opaski DN 150-400 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
17 | Obejma kołnierzowa DN 50 na rury PE/PVC DZ 110 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
18 | Obejma kołnierzowa DN 50 na rury PE/PVC DZ 160 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
19 | Obejma kołnierzowa DN 80 na rury PE/PVC DZ 110 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
20 | Obejma kołnierzowa DN 80 na rury PE/PVC DZ 160 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
21 | Obejma kołnierzowa DN 100 na rury PE/PVC DZ 160 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
22 | Obejma kołnierzowa DN 150 na rury PE/PVC DZ 250 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
23 | Obejma kołnierzowa DN 150 na rury PE/PVC DZ 280 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet III
Pakiet nr III
Przedmiot przetargu : hydranty podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznik A3
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR III –Zał. A3
HYDRANTY PODZIEMNE I NADZIEMNE Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 Rd=1250 H1=1000 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
2 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 Rd=1500 H1=1250 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
3 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 Rd=1000 H1=750 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
4 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 Rd=1500 L w granicach od 2100 do 2150 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
5 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 Rd=1250 L w granicach od 1850 do 1900 | Szt. | 2 | 5 |  | 0
6 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1250, | Szt. | 1 | 1 |  | 0
7 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1500, | Szt. | 1 | 1 |  | 0
8 | Osłona odwadniania hudrantu DN 80 | Szt. | 1 | 10 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet IV
Pakiet nr IV
Przedmiot przetargu : nawiertki samonawiercające do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A4
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR. IV/ Zał. A4
NAWIERTKI DO RUR PE I PVC
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Nawiertka do rur PE i PVC DN 90/50 | Szt. | 2 | 11 |  | 0
2 | Nawiertka do rur PE i PVC DN 110/50 | Szt. | 4 | 315 |  | 0
3 | Nawiertka do rur PE i PVC DN 160/50 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
4 | Nawiertka do rur PE i PVC DN 200/50 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
5 | Nawiertka do rur PE i PVC DN 225/50 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
6 | Obudowa teleskopowa do nawiertek DN /50 Rd=0,9-1,3 | Szt. | 5 | 200 |  | 0
7 | Obudowa teleskopowa do nawiertek DN /50 Rd=1,3-1,8 | Szt. | 5 | 147 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet V
Pakiet nr V
Przedmiot przetargu : skrzynki do zasuw, hydrantów i pokrywy do skrzynek
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A5:
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR V –Zał. A5
SKRZYNKI DO ZASUW, HYDRANTÓW I POKRYWY DO SKRZYNEK
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Skrzynka uliczna do wody z płytą podkładową | Szt. | 10 | 135 |  | 0
2 | Skrzynka uliczna do przyłączy z płytą podkładową | Szt. | 10 | 491 |  | 0
3 | Skrzynka uliczna do hydrantów z płytą podkładową | Szt. | 4 | 31 |  | 0
4 | Pokrywa do skrzynki ulicznej do wody | Szt. | 4 | 5 |  | 0
5 | Pokrywa do skrzynki ulicznej do przyłączy | Szt. | 4 | 5 |  | 0
6 | Pokrywa do skrzynki ulicznej do hydrantu | Szt. | 2 | 3 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet VI
Pakiet nr VI
Przedmiot przetargu : łączniki rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A6
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR VI –Zał. A6
ŁĄCZNIKI RR i RK
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 90 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
2 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 110 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
3 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 160 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
4 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 200 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
5 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 225 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
6 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DZ 280 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
7 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 90 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
8 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 110 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
9 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 160 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
10 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 200 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
11 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 225 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
12 | Łącznik rurowo-rurowy DZ 280 na rurę PE i PVC | Szt. | 1 | 2 |  | 0
13 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 80 uniwersalny | Szt. | 1 | 10 |  | 0
w zakresie: 80-115
14 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 100 uniwersalny | Szt. | 1 | 10 |  | 0
w zakresie: 105-135
15 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 125 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 130-165
16 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 150 uniwersalny | Szt. | 1 | 10 |  | 0
w zakresie: 155-195
17 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 200 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 215-258
18 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 225 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 240-280
19 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 250 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 235-275
20 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 250 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 270-310
21 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 300 uniwersalny | Szt. | 2 | 2 |  | 0
w zakresie: 310-350
22 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 300 uniwersalny | Szt. | 1 | 3 |  | 0
w zakresie: 350-390
23 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 350 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 395-435
24 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 400 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 400-435
25 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 400 uniwersalny | Szt. | 2 | 1 |  | 0
w zakresie: 435-470
26 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 400 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie 470-505
27 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 2 | 1 |  | 0
w zakresie: 505-540
28 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 540-575
29 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 2 | 1 |  | 0
w zakresie: 575-610
30 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 600 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 610 - 645
31 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 600 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 645 - 680
32 | Łącznik rurowo-rurowy DN 80 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 80-115
33 | Łącznik rurowo-rurowy DN 100 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 105-135
34 | Łącznik rurowo-rurowy DN 125 uniwersalny |  | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 130-165
35 | Łącznik rurowo-rurowy DN 150 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 155-195
36 | Łącznik rurowo-rurowy DN 200 uniwersalny | Szt. | 1 | 4 |  | 0
w zakresie: 215-258
37 | Łącznik rurowo-rurowy DN 225 uniwersalny | Szt. | 1 | 3 |  | 0
w zakresie: 240-280
38 | Łącznik rurowo-rurowy DN 250 uniwersalny | Szt. | 1 | 4 |  | 0
w zakresie: 235-275
39 | Łącznik rurowo-rurowy DN 250 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 270-310
40 | Łącznik rurowo-rurowy DN 300 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 310-350
41 | Łącznik rurowo-rurowy DN 300 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 350 - 390
42 | Łącznik rurowo-rurowy DN 350 uniwersalny | Szt. | 1 | 4 |  | 0
w zakresie: 395-435
43 | Łącznik rurowo-rurowy DN 400 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 435-470
44 | Łącznik rurowo-rurowyy DN 400 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 470-505
45 | Łącznik rurowo-rurowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 1 | 2 |  | 0
w zakresie: 505-540
46 | Łącznik rurowo-rurowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 540-575
47 | Łącznik rurowo-rurowy DN 500 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 575-610
48 | Łącznik rurowo-rurowy DN 600 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 610 - 645
49 | Łącznik rurowo-rurowy DN 600 uniwersalny | Szt. | 1 | 1 |  | 0
w zakresie: 645 - 680
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet VII
Pakiet nr VII
Przedmiot przetargu : kształtki żeliwne
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A7 :
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR VII / Zał.A7/
KSZTAŁTKI ŻELIWNE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Kształtka FF Dn 80 L-100 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
2 | Kształtka FF Dn 80 L-200 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
3 | Kształtka FF Dn 80 - L 300 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
4 | Kształtka FF Dn 80 - L 400 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
5 | Kształtka FF Dn 80 – L 500 | Szt. | 1 | 10 |  | 0
6 | Kształtka FF Dn 80 – L 800 | Szt. | 1 | 5 |  | 0
7 | Kształtka FF Dn 80 - L 1000 | Szt. | 1 | 4 |  | 0
8 | Kształtka FF Dn 100 - L 100 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
9 | Kształtka FF Dn 100 - L 200 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
10 | Kształtka FF Dn 100 - L 300 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
11 | Kształtka FF Dn 100 - L 400 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
12 | Kształtka FF Dn 100 - L 500 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
13 | Kształtka FF Dn 100 - L 800 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
14 | Kształtka FF Dn 100 - L 1000 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
15 | Kształtka FF Dn 150 - L 100 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
16 | Kształtka FF Dn 150 - L 200 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
17 | Kształtka FF Dn 150 - L 300 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
18 | Kształtka FF Dn 150 - L 400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
19 | Kształtka FF Dn 150 - L 500 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
20 | Kształtka FF Dn 150 - L 800 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
21 | Kształtka FF Dn 150 - L 1000 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
22 | Kształtka FF Dn 200 - L 300 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
23 | Kształtka FF Dn 200 - L 400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
24 | Kształtka FF Dn 200 - L 500 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
25 | Kształtka FFR Dn 80/50 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
26 | Kształtka FFR Dn 100/80 | Szt. | 1 | 6 |  | 0
27 | Kształtka FFR Dn 150/80 | Szt. | 1 | 2 |  | 0
28 | Kształtka FFR Dn 150/100 | Szt. | 1 | 4 |  | 0
29 | Kształtka FFR Dn 200/80 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
30 | Kształtka FFR Dn 200/100 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
31 | Kształtka FFR Dn 200/150 | Szt. | 0 | 2 |  | 0
32 | Kształtka FFR Dn 250/100 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
33 | Kształtka FFR Dn 250/150 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
34 | Kształtka FFR Dn 250/200 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
35 | Kształtka FFR Dn 300/150 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
36 | Kształtka FFR Dn 300/200 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
37 | Kształtka FFR Dn 400/200 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
38 | Kształtka FFR Dn 400/250 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
39 | Kształtka FFR Dn 500/300 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
40 | Kształtka FFR Dn 600/400 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
41 | Kształtka FFR Dn 600/500 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
42 | Kształtka FW 80 | Szt. | 4 | 1 |  | 0
43 | Kształtka FW 100 | Szt. | 4 | 12 |  | 0
44 | Kształtka FW 150 | Szt. | 4 | 2 |  | 0
45 | Kształtka FW 200 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
46 | Kształtka FW 225 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
47 | Kształtka FW 250 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
48 | Trójnik kołnierzowy 80/80 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
49 | Trójnik kołnierzowy 100/80 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
50 | Trójnik kołnierzowy 100/100 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
51 | Trójnik kołnierzowy 150/80 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
52 | Trójnik kołnierzowy 150/100 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
53 | Trójnik kołnierzowy 150/150 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
54 | Trójnik kołnierzowy 200/80 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
55 | Trójnik kołnierzowy 200/100 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
56 | Trójnik kołnierzowy 200/150 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
57 | Trójnik kołnierzowy 250/80 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
58 | Trójnik kołnierzowy 250/100 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
59 | Trójnik kołnierzowy 250/150 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
60 | Kolano kołnierzowe Q Dn 80 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
61 | Kolano kołnierzowe Q Dn 100 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
62 | Kolano kołnierzowe Q Dn 150 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
63 | Kolano kołnierzowe Q Dn 200 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
64 | Kolano kołnierzowe Q Dn 250 | Szt. | 0 | 1 |  | 0
65 | Kolano stopowe N DN 80 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
66 | Uszczelka płaska DN 50 | Szt. | 5 | 73 |  | 0
67 | Uszczelka płaska DN 65 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
68 | Uszczelka płaska DN 80 | Szt. | 20 | 249 |  | 0
69 | Uszczelka płaska DN 100 | Szt. | 10 | 129 |  | 0
70 | Uszczelka płaska DN 125 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
71 | Uszczelka płaska DN 150 | Szt. | 10 | 60 |  | 0
72 | Uszczelka płaska DN 200 | Szt. | 4 | 1 |  | 0
73 | Uszczelka płaska DN 250 | Szt. | 4 | 1 |  | 0
74 | Uszczelka płaska DN 300 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
75 | Uszczelka płaska DN 400 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
76 | Uszczelka płaska DN 500 z wkładką metalową | Szt. | 2 | 1 |  | 0
77 | Uszczelka płaska DN 600 z wkładką metalową | Szt. | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet VIII
Pakiet nr VIII
Przedmiot przetargu : opaski naprawcze
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A8
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR VIII / Zał. A8/
OPASKI NAPRAWCZE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Opaska naprawcza DN 20 L=100 | Szt. | 6 | 4 |  | 0
2 | Opaska naprawcza DN 25 L=100 | Szt. | 6 | 9 |  | 0
3 | Opaska naprawcza DN 32 L=100 | Szt. | 6 | 22 |  | 0
4 | Opaska naprawcza DN 40 L=100 | Szt. | 8 | 22 |  | 0
5 | Opaska naprawcza DN 50 L=200 stal | Szt. | 6 | 16 |  | 0
6 | Opaska naprawcza DN 50 L=200 żel. | Szt. | 6 | 1 |  | 0
7 | Opaska naprawcza DN 65 L=200 | Szt. | 4 | 4 |  | 0
8 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 żel. | Szt. | 4 | 7 |  | 0
9 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 AC | Szt. | 2 | 2 |  | 0
10 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 stal | Szt. | 4 | 7 |  | 0
11 | Opaska naprawcza DN 80 L=500 żel. | Szt. | 2 | 1 |  | 0
12 | Opaska naprawcza DN 80 L=500 AC | Szt. | 2 | 2 |  | 0
13 | Opaska naprawcza DN 80 L=500 stal | Szt. | 1 | 1 |  | 0
14 | Opaska naprawcza DN 100 L=250 żel. | Szt. | 6 | 10 |  | 0
15 | Opaska naprawcza DN 100 L=250 AC | Szt. | 4 | 4 |  | 0
16 | Opaska naprawcza DN 100 L=250 stal | Szt. | 4 | 1 |  | 0
17 | Opaska naprawcza DN 100 L=500 żel. | Szt. | 2 | 2 |  | 0
18 | Opaska naprawcza DN 100 L=500 AC | Szt. | 2 | 1 |  | 0
19 | Opaska naprawcza DN 100 L=500 stal | Szt. | 1 | 2 |  | 0
20 | Opaska naprawcza DN 150 L=250 żel. | Szt. | 6 | 1 |  | 0
21 | Opaska naprawcza DN 150 L=250 AC | Szt. | 2 | 1 |  | 0
22 | Opaska naprawcza DN 150 L=250 stal | Szt. | 2 | 1 |  | 0
23 | Opaska naprawcza DN 150 L=500 żel. | Szt. | 2 | 1 |  | 0
24 | Opaska naprawcza DN 150 L=500 AC | Szt. | 2 | 1 |  | 0
25 | Opaska naprawcza DN 150 L=500 stal | Szt. | 1 | 1 |  | 0
26 | Opaska naprawcza DN 200 L=250 żel. | Szt. | 4 | 1 |  | 0
27 | Opaska naprawcza DN 200 L=250 AC | Szt. | 2 | 1 |  | 0
28 | Opaska naprawcza DN 200 L=250 stal | Szt. | 2 | 3 |  | 0
29 | Opaska naprawcza DN 200 L=500 żel | Szt. | 2 | 1 |  | 0
30 | Opaska naprawcza DN 225 L=300 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
31 | Opaska naprawcza DN 250 L=300 żel. | Szt. | 4 | 1 |  | 0
32 | Opaska naprawcza DN 250 L=300 AC | Szt. | 1 | 1 |  | 0
33 | Opaska naprawcza DN 250 L=300 stal | Szt. | 1 | 1 |  | 0
34 | Opaska naprawcza DN 300 L=300 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
35 | Opaska naprawcza DN 300 L=300 stal | Szt. | 2 | 1 |  | 0
36 | Opaska naprawcza DN 300 L=500 żel | Szt. | 1 | 1 |  | 0
37 | Opaska naprawcza DN 350 L=300 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
38 | Opaska naprawcza DN 350 L=300 stal | Szt. | 1 | 1 |  | 0
39 | Opaska naprawcza DN 400 L=300 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
40 | Opaska naprawcza DN 400 L=300 stal | Szt. | 1 | 1 |  | 0
41 | Opaska naprawcza DN 400 L=500 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
42 | Opaska naprawcza DN 500 L=300 żel. | Szt. | 1 | 1 |  | 0
43 | Opaska naprawcza DN 500 L=500 żel | Szt | 1 | 1 |  | 0
44 | Opaska naprawcza DN 500 L=500 stal | Szt | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet IX
Pakiet nr IX
Przedmiot przetargu : włazy kanałowe i wpusty ściekowe
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A9
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR IX / Zał.A9/
WŁAZY KANAŁOWE I WPUSTY ŚCIEKOWE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 1 |  | 0
2 | Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 31 |  | 0
3 | Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy C-250 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 1 |  | 0
4 | Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy C-250 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 15 |  | 0
5 | Wpust uliczny kołnierzowy żeliwny z rusztem 4/4 klasy C 250 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 1 |  | 0
6 | Wpust uliczny kołnierzowy żeliwny z rusztem 3/4 klasy C 250 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 1 |  | 0
7 | Wpust uliczny kołnierzowy żeliwny z rusztem 4/4 klasy D 400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 1 |  | 0
8 | Wpust uliczny kołnierzowy żeliwny z rusztem 3/4 klasy D 400 wysokość korpusu 115 mm | Szt. | 4 | 2 |  | 0
9 | Pokrywa wpustu ulicznego C 250 żeliwna | Szt. | 4 | 1 |  | 0
10 | Pokrywa wpustu ulicznego D 400 żeliwna | Szt. | 4 | 1 |  | 0
11 | Pokrywa wpustu ulicznego D 400 (580x380) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
12 | Pokrywa wpustu ulicznego D 400 (585x385) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
13 | Pokrywa wpustu ulicznego D 400 (590x390) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
14 | Pokrywa wpustu ulicznego D 400 (595x395) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
15 | Pokrywa wpustu ulicznego C 250 (580x380) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
16 | Pokrywa wpustu ulicznego C 250 (585x385) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
17 | Pokrywa wpustu ulicznego C 250 (590x390) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
18 | Pokrywa wpustu ulicznego C 250 (595x395) z polimerobetonu | Szt. | 2 | 1 |  | 0
19 | Płyta betonowa z włazem wypełnionnym betonem - klasy D 400 ( zestaw naprawczy) | Szt. | 2 | 5 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet X
Pakiet nr X
Przedmiot przetargu : wodociąg ciśnieniowy PVC i PE
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A10:
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR X / Zał.A10/
WODOCIĄG CIŚNIENIOWY PVC i PE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 110x4,2 | Szt. | 2 | 50 |  | 0
2 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 160x6,2 | Szt. | 2 | 11 |  | 0
3 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 200x7,7 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
4 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 225x8,6 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
5 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 250x9,6 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
6 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 280x10,7 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
7 | Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 315x12,1 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
8 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 110 | Szt. | 4 | 20 |  | 0
9 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 160 | Szt. | 4 | 7 |  | 0
10 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 200 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
11 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 225 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
12 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 250 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
13 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 280 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
14 | Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 315 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
15 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 110, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
16 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 160, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
17 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 200, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
18 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 225, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
19 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 250, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
20 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 280, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
21 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 315, 11° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
22 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 110, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
23 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 160, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
24 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 200, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
25 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 225, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
26 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 250, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
27 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 280, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
28 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 315, 22° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
29 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 110, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
30 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 160, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
31 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 200, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
32 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 225, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
33 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 250, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
34 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 280, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
35 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 315, 30° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
36 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 110, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
37 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 160, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
38 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 200, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
39 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 225, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
40 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 250, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
41 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 280, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
42 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 315, 45° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
43 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 110, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
44 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 160, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
45 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 200, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
46 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 225, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
47 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 250, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
48 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 280, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
49 | Łuk PVC-U do wody PN 10 DN 315, 90° | Szt. | 1 | 1 |  | 0
50 | Rura PE do wody PN 10 DN 90 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
51 | Rura PE do wody PN 10 DN 110 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
52 | Rura PE do wody PN 10 DN 160 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
53 | Rura PE do wody PN 10 DN 200 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
54 | Rura PE do wody PN 10 DN 225 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
55 | Rura PE do wody PN 10 DN 280 odcinek 3 m | Szt. | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet XI
Pakiet nr XI
Przedmiot przetargu : kanalizacja zewnętrzna PVC
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A11:
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR XI / Zał.A11/
KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA PVC – TWORZYWO LITE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x1000 | Szt. | 2 | 13 |  | 0
2 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x2000 | Szt. | 2 | 14 |  | 0
3 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 110x3,2x6000 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
4 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x1000 | Szt. | 5 | 72 |  | 0
5 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x2000 | Szt. | 5 | 176 |  | 0
6 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x6000 | Szt. | 4 | 1 |  | 0
7 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x1000 | Szt. | 4 | 5 |  | 0
8 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x2000 | Szt. | 4 | 12 |  | 0
9 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x6000 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
10 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 315x9,2x2000 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
11 | Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 315x9,2x6000 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
12 | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 110 | Szt. | 2 | 15 |  | 0
13 | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 160 | Szt. | 4 | 32 |  | 0
14 | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 200 | Szt. | 4 | 6 |  | 0
15 | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 315 | Szt. | 1 | 4 |  | 0
16 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x15 | Szt. | 2 | 6 |  | 0
17 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x22 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
18 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x30 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
19 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x45 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
20 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x67 | Szt. | 2 | 3 |  | 0
21 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x88 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
22 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x15 | Szt. | 4 | 21 |  | 0
23 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x30 | Szt. | 4 | 14 |  | 0
24 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x45 | Szt. | 4 | 17 |  | 0
25 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x67 | Szt. | 4 | 12 |  | 0
26 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x87 | Szt. | 4 | 11 |  | 0
27 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x15 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
28 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x30 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
29 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x45 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
30 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x67 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
31 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x87 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
32 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 315x15 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
33 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 315x30 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
34 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 315x45 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
35 | Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 315x88 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
36 | Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 160/110 | Szt. | 2 | 8 |  | 0
37 | Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 200/160 | Szt. | 4 | 5 |  | 0
38 | Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 315/160x45 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
39 | Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x87 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
40 | Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x45 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
41 | Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/200x45 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
42 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 dopływ prawy | Szt. | 1 | 1 |  | 0
43 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 dopływ lewy | Szt. | 1 | 4 |  | 0
44 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 przepływowa | Szt. | 1 | 9 |  | 0
45 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 zbiorcza z trzema dopływami | Szt. | 1 | 1 |  | 0
46 | Rura karbowana 425 H6000 SN 8 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
47 | Rura karbowana 425H 3000 SN8 | Szt. | 1 | 17 |  | 0
48 | Rura teleskopowa 425 H400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
49 | Rura teleskopowa 425 H 800 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
50 | Rura teleskopowa 315 H400 | Szt. | 1 | 11 |  | 0
51 | Rura teleskopowa 315 H 800 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
52 | Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 425 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
53 | Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 315 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
54 | Pokrywa PP 425 do rury karbowanej | Szt. | 1 | 1 |  | 0
55 | Właz żeliwny B125 do rury teleskopowej 315 | Szt. | 1 | 3 |  | 0
56 | Właz żeliwny A15 do rury teleskopowej 315 | Szt. | 1 | 8 |  | 0
57 | Redukcja manszetowa z uszczelką 425/315 do rury karbowanej wznoszącej | Szt. | 2 | 9 |  | 0
58 | Uszczelka do rury karbowanej 425 | Szt. | 2 | 15 |  | 0
59 | Guma IN SITU DN 160 | Szt. | 3 | 60 |  | 0
60 | Guma IN SITU DN 200 | Szt. | 3 | 3 |  | 0
61 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod właz kanałowy T1 PCV DN 600/15 | Szt. | 3 | 25 |  | 0
62 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod właz kanałowy T1 PCV DV 600/30 | Szt. | 3 | 21 |  | 0
63 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod właz kanałowy T1 PCV DN 600/50 | Szt. | 3 | 14 |  | 0
64 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod wpust uliczny T2 PCV DN 500/15 | Szt. | 3 | 9 |  | 0
65 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod wpust uliczny T2 PCV DN 500/30 | Szt. | 3 | 8 |  | 0
66 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod wpust uliczny T2 PCV DN 500/50 | Szt. | 3 | 4 |  | 0
67 | Pierścień dystansowy wyrównawczy pod wpust uliczny T2 PCV DN 500/100 | Szt. | 3 | 1 |  | 0
68 | Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/60 | Szt. | 3 | 28 |  | 0
69 | Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/80 | Szt. | 3 | 31 |  | 0
70 | Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/100 | Szt. | 3 | 43 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet XII
Pakiet nr XII
Przedmiot przetargu : rury i kształtki PE oraz rury PEHD
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A12 :
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
PAKIET NR XII / Zał.A12/
RURY I KSZTAŁTKI PE ORAZ RURY PEHD
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Złączka prosta 25x3/4 GZ | Szt. | 2 | 14 |  | 0
2 | Złączka prosta 25x1 GZ | Szt. | 2 | 5 |  | 0
3 | Złączka prosta 25x3/4 GW | Szt. | 2 | 3 |  | 0
4 | Złączka prosta 25x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
5 | Dwuzłączka prosta 25 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
6 | Złączka kolanowa 25x3/4 GZ | Szt. | 2 | 11 |  | 0
7 | Złączka kolanowa 25x1 GZ | Szt. | 2 | 5 |  | 0
8 | Złączka kolanowa 25x3/4 GW | Szt. | 2 | 2 |  | 0
9 | Złączka kolanowa 25x1 GW | Szt. | 2 | 2 |  | 0
10 | Dwuzłączka kolanowa 25 | Szt. | 2 | 11 |  | 0
11 | Trójnik 25 (3xPE) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
12 | Trójnik 25x1/2 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
13 | Trójnik 25x3/4 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
14 | Trójnik 25x1 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
15 | Trójnik 25x1/2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
16 | Trójnik 25x3/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
17 | Trójnik 25x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
18 | Złączka prosta 32x3/4 GZ | Szt. | 2 | 19 |  | 0
19 | Złączka prosta 32x1 GZ | Szt. | 2 | 36 |  | 0
20 | Złączka prosta 32x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 25 |  | 0
21 | Złączka prosta 32x3/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
22 | Złączka prosta 32x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
23 | Złączka prosta 32x1 1/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
24 | Dwuzłączka prosta 32 | Szt. | 2 | 12 |  | 0
25 | Złączka kolanowa 32x3/4 GZ | Szt. | 2 | 3 |  | 0
26 | Złączka kolanowa 32x1 GZ | Szt. | 2 | 40 |  | 0
27 | Złączka kolanowa 32x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 5 |  | 0
28 | Złączka kolanowa 32x3/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
29 | Złączka kolanowa 32x1 GW | Szt. | 2 | 2 |  | 0
30 | Dwuzłączka kolanowa 32 | Szt. | 2 | 54 |  | 0
31 | Złączka redukcyjna prosta 32x25 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
32 | Trójnik redukcyjny 32x25 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
33 | Trójnik 32 (3xPE) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
34 | Trójnik 32x3/4 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
35 | Trójnik 32x1 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
36 | Trójnik 32x3/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
37 | Trójnik 32x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
38 | Złączka prosta 40x1 GZ | Szt. | 2 | 30 |  | 0
39 | Złączka prosta 40x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 26 |  | 0
40 | Złączka prosta 40x1 1/2 GZ | Szt. | 2 | 380 |  | 0
41 | Złączka prosta 40x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
42 | Złączka prosta 40x1 1/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
43 | Złączka prosta 40x1 1/2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
44 | Dwuzłączka prosta 40 | Szt. | 2 | 24 |  | 0
45 | Złączka kolanowa 40x1 GZ | Szt. | 2 | 30 |  | 0
46 | Złączka kolanowa 40x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 56 |  | 0
47 | Złączka kolanowa 40x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
48 | Złączka kolanowa 40x1 1/4 GW | Szt. | 2 | 3 |  | 0
49 | Dwuzłączka kolanowa 40 | Szt. | 2 | 96 |  | 0
50 | Złączka redukcyjna prosta 40x25 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
51 | Złączka redukcyjna prosta 40x32 | Szt. | 2 | 5 |  | 0
52 | Trójnik redukcyjny 40x32 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
53 | Trójnik 40 (3xPE) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
54 | Trójnik 40x1 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
55 | Trójnik 40x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
56 | Trójnik 40x1 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
57 | Trójnik 40x1 1/4 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
58 | Trójnik 40x1 1/2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
59 | Złączka prosta 50x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
60 | Złączka prosta 50x1 1/2 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
61 | Złączka prosta 50x2 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
62 | Złączka prosta 50x1 1/2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
63 | Złączka prosta 50x2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
64 | Dwuzłączka prosta 50 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
65 | Złączka kolanowa 50x1 1/4 GZ | Szt. | 2 | 1 |  | 0
66 | Złączka kolanowa 50x1 1/2 GZ | Szt. | 2 | 3 |  | 0
67 | Złączka kolanowa 50x2 GZ | Szt. | 2 | 3 |  | 0
68 | Złączka kolanowa 50x1 1/2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
69 | Złączka kolanowa 50x2 GW | Szt. | 2 | 24 |  | 0
70 | Dwuzłączka kolanowa 50 | Szt. | 2 | 18 |  | 0
71 | Złączka redukcyjna prosta 50x32 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
72 | Złączka prosta 63x1 1/2 GZ | Szt. | 2 | 3 |  | 0
73 | Złączka prosta 63x2 GZ | Szt. | 2 | 25 |  | 0
74 | Złączka prosta 63x2 1/2 GZ | Szt. | 2 | 3 |  | 0
75 | Złączka prosta 63x2 GW | Szt. | 2 | 4 |  | 0
76 | Dwuzłączka prosta 63 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
77 | Złączka kolanowa 63x2 GZ | Szt. | 2 | 2 |  | 0
78 | Złączka kolanowa 63x2 GW | Szt. | 2 | 1 |  | 0
79 | Dwuzłączka kolanowa 63 | Szt. | 2 | 12 |  | 0
80 | Trójnik 63 (3xPE) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
81 | Złączka redukcyjna 63x40 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
82 | Rura PE 25x2,3 | m. | 20 | 37 |  | 0
83 | Rura PE 32x3,0 | m. | 20 | 180 |  | 0
84 | Rura PE 40x3,0 | m. | 20 | 790 |  | 0
85 | Rura PE 50x3,7 | m. | 10 | 77 |  | 0
86 | Rura PE 63x4,7 | m. | 10 | 67 |  | 0
87 | Złącze zaciskowe PE – Kołnierz 63x2” | Szt. | 2 | 1 |  | 0
88 | Złącze zaciskowe PE – Kołnierz 90x3” | Szt. | 2 | 1 |  | 0
89 | Złącze zaciskowe PE – Kołnierz 110x4” | Szt. | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet XIII
Pakiet nr XIII
Przedmiot przetargu : zawory
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A13 :
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR XIII / Zał.A13/
ZAWORY
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Zawór przelotowy DN 15 | Szt. | 10 | 6 |  | 0
2 | Zawór przelotowy DN 20 | Szt. | 10 | 159 |  | 0
3 | Zawór przelotowy DN 25 | Szt. | 10 | 127 |  | 0
4 | Zawór przelotowy DN 32 | Szt. | 5 | 51 |  | 0
5 | Zawór przelotowy DN 40 | Szt. | 5 | 34 |  | 0
6 | Zawór przelotowy DN 50 | Szt. | 2 | 24 |  | 0
7 | Zawór przelotowy DN 65 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
8 | Zawór przelotowy DN 80 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
9 | Zawór kulowy DN 25 | Szt. | 5 | 28 |  | 0
10 | Zawór kulowy DN 32 | Szt. | 2 | 12 |  | 0
11 | Zawór kulowy DN 40 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
12 | Zawór kulowy DN 50 | Szt. | 1 | 12 |  | 0
13 | Zawór kulowy DN 65 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
14 | Zawór kulowy czerpalny DN 20 | Szt. | 1 | 9 |  | 0
15 | Zawór kulowy czerpalny DN 25 | Szt. | 1 | 3 |  | 0
16 | Zawór antyskażeniowy DN 15 | Szt. | 1 | 0 |  | 0
17 | Zawór antyskażeniowy DN 20 | Szt. | 1 | 0 |  | 0
18 | Zawór antyskażeniowy DN 25 | Szt. | 5 | 30 |  | 0
19 | Zawór antyskażeniowy DN 32 | Szt. | 5 | 3 |  | 0
20 | Zawór antyskażeniowy DN 32 | Szt. | 1 | 6 |  | 0
21 | Zawór antyskażeniowy DN 50 | Szt. | 5 | 4 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet XIV
Pakiet nr XIV
Przedmiot przetargu : kształtki ocynkowane
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A14 :
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR XIV/ Zał.A14/
KSZTAŁTKI OCYNKOWANE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | Mufa DN 15 | Szt. | 5 | 6 |  | 0
2 | Mufa DN 20 | Szt. | 6 | 41 |  | 0
3 | Mufa DN 25 | Szt. | 6 | 59 |  | 0
4 | Mufa DN 32 | Szt. | 5 | 17 |  | 0
5 | Mufa DN 40 | Szt. | 5 | 11 |  | 0
6 | Mufa DN 50 | Szt. | 5 | 17 |  | 0
7 | Mufa DN 65 | Szt. | 1 | 7 |  | 0
8 | Mufa redukcyjna DN 32/25 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
9 | Korek DN 15 | Szt. | 2 | 5 |  | 0
10 | Korek DN 20 | Szt. | 2 | 29 |  | 0
11 | Korek DN 25 | Szt. | 2 | 44 |  | 0
12 | Korek DN 32 | Szt. | 2 | 27 |  | 0
13 | Korek DN 40 | Szt. | 2 | 16 |  | 0
14 | Korek DN 50 | Szt. | 2 | 11 |  | 0
15 | Nypel DN 15 | Szt. | 2 | 25 |  | 0
16 | Nypel DN 20 | Szt. | 2 | 156 |  | 0
17 | Nypel DN 25 | Szt. | 6 | 82 |  | 0
18 | Nypel DN 32 | Szt. | 4 | 43 |  | 0
19 | Nypel DN 40 | Szt. | 4 | 36 |  | 0
20 | Nypel DN 50 | Szt. | 2 | 44 |  | 0
21 | Nypel DN 65 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
22 | Redukcja DN 20/15 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
23 | Redukcja DN 25/15 | Szt. | 2 | 44 |  | 0
24 | Redukcja DN 25/20 | Szt. | 8 | 218 |  | 0
25 | Redukcja DN 32/20 | Szt. | 4 | 73 |  | 0
26 | Redukcja DN 32/25 | Szt. | 4 | 47 |  | 0
27 | Redukcja DN 40/20 | Szt. | 2 | 29 |  | 0
28 | Redukcja DN 40/25 | Szt. | 2 | 37 |  | 0
29 | Redukcja DN 40/32 | Szt. | 2 | 39 |  | 0
30 | Redukcja DN 50/25 | Szt. | 2 | 29 |  | 0
31 | Redukcja DN 50/32 | Szt. | 2 | 55 |  | 0
32 | Redukcja DN 50/40 | Szt. | 6 | 370 |  | 0
33 | Redukcja DN 65/50 | Szt. | 2 | 14 |  | 0
34 | Redukcja DN 65/40 | Szt. | 2 | 12 |  | 0
35 | Redukcja DN 80/50 | Szt. | 2 | 3 |  | 0
36 | Redukcja DN 80/65 | Szt. | 2 | 2 |  | 0
37 | Trójnik DN 15 | Szt. | 2 | 6 |  | 0
38 | Trójnik DN 20 | Szt. | 2 | 10 |  | 0
39 | Trójnik DN 25 | Szt. | 2 | 19 |  | 0
40 | Trójnik DN 32 | Szt. | 2 | 4 |  | 0
41 | Trójnik DN 40 | Szt. | 2 | 12 |  | 0
42 | Trójnik DN 50 | Szt. | 2 | 5 |  | 0
43 | Kolano DN 15 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 13 |  | 0
44 | Kolano DN 20 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 102 |  | 0
45 | Kolano DN 25 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 52 |  | 0
46 | Kolano DN 32 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 12 |  | 0
47 | Kolano DN 40 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 18 |  | 0
48 | Kolano DN 50 z gwintem zewnętrznym | Szt. | 2 | 4 |  | 0
49 | Kolano DN 15 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 4 |  | 0
50 | Kolano DN 20 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 46 |  | 0
51 | Kolano DN 25 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 31 |  | 0
52 | Kolano DN 32 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 9 |  | 0
53 | Kolano DN 40 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 13 |  | 0
54 | Kolano DN 50 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 2 | 9 |  | 0
55 | Kolano DN 65 z gwintem wewnętrznym | Szt. | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0

## pakiet XV
Pakiet nr XV
Przedmiot przetargu : przyłącza siodłowe
OFERENT: …….……………………………….................…………………………
Adres- siedziba : .....…......……………………………………….........…………………
Telefon…………………………………………Fax ………………………………….........
Cena przedmiotu zamówienia – dla pełnego zakresu dostawy
netto w PLN wg Załącznika A15 :
...……………………………………………/cyfrowo/
…………………………………………………………………………………………………
/słownie/ | /słownie/
………………………. |  | ……………………………………………………………
/data/ | (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
PAKIET NR XV / Zał.A15/
PRZYŁĄCZA SIODŁOWE
Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość depozytowa | Przewidywana roczna dostawa | cena jednostkowa netto (zł / szt.) | Wartość netto w PLN (iloczyn rocznej dostawy i ceny netto)
1 | CONNEX DN 160 na rurę gładką DN 200 | Szt. | 4 | 170 |  | 0
2 | CONNEX DN 160 na rurę gładką DN 250 | Szt. | 2 | 7 |  | 0
3 | CONNEX DN 160 na rurę gładką DN 315 | Szt. | 2 | 6 |  | 0
4 | CONNEX DN 200 na rurę gładką DN 250 ( zakres 233-241) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
5 | CONNEX DN 200 na rurę gładką DN 250 ( zakres 249-259) | Szt. | 2 | 1 |  | 0
6 | CONNEX DN 200 na rurę gładką DN 315 | Szt. | 2 | 1 |  | 0
7 | CONNEX DN 160 na rurę gładką DN 400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
8 | CONNEX DN 160 na rurę gładką DN 500 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
9 | CONNEX DN 200 na rurę gładką DN 400 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
10 | CONNEX DN 200 na rurę gładką DN 500 | Szt. | 1 | 1 |  | 0
11 | FABEKUN DN 250/150 z przegubem kulowym | Szt. | 2 | 2 |  | 0
12 | FABEKUN DN 300/150 z przegubem kulowym | Szt. | 2 | 1 |  | 0
13 | FABEKUN DN 400/150 z przegubem kulowym | Szt. | 1 | 2 |  | 0
14 | FABEKUN DN 500-600/150 z przegubem kulowym | Szt. | 1 | 2 |  | 0
15 | FABEKUN DN 400/200 z przegubem kulowym | Szt. | 1 | 1 |  | 0
16 | FABEKUN DN 500-600/200 z przegubem kulowym | Szt. | 1 | 1 |  | 0
17 | FABEKUN DN 700-1100/200 z przegubem kulowym | Szt. | 1 | 1 |  | 0
18 | komplet montażowy HS na rurę 200/160 | Szt. | 1 | 0 |  | 0
19 | uniTec wersja 1 DN 160 na rurę DN 300-1000 | Szt. | 1 | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0